五组运动想象 EEG 数据集参数对照

一、核心参数总览

| 维度 | BCI IV Dataset 1 | BCI IV Dataset 2a | BCI IV Dataset 2b | OpenBMI / Lee2019-MI | Stieger 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心定位 | 异步、连续 EEG 解码 | 经典四类 MI 基准 | 低导联、在线反馈 MI | 大样本跨被试/跨会话验证 | 纵向 BCI 学习与适应 |
| 受试者数 | 7 | 9 | 9 | 54 | 62 |
| EEG 通道 | 59 | 22 | 3：C3、Cz、C4（双极） | 62 | 60（10–10 系统） |
| 辅助通道 | — | 3 EOG | 3 EOG | 4 EMG | BDF 注释通道 |
| 采样率 | 原始 1000 Hz；本地 100 Hz | 250 Hz | 250 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 类别 | 两动作类 + 空闲 | 左、右、双脚、舌 | 左手、右手 | 左手、右手 | 左、右、双手、静息 |
| 会话/运行 | 校准 2 run；评测 4 run | 2 会话；每会话 6 run | 5 会话：2 无反馈 + 3 反馈 | 2 会话 | 最多 11 会话 |
| 格式 | MATLAB .mat | GDF .gdf | GDF .gdf | 原始 .mat；镜像 BIDS/.bdf | BIDS/.bdf |
| 试次/会话结构 | 每人校准 200 试次（两类各 100）；提示间隔约 8 秒；本地校准文件约 31.7 分钟 | 每会话 288 试次（每类 72）；两会话共 576 试次 | 无反馈会话各 120 试次；反馈会话各 160 试次；每人约 720 试次 | 每会话：离线训练 100 + 在线测试 100；两会话共 400 试次/人 | 超过 25 万试次、600+ 小时；62 人均有前 7 会话，41 人完成第 8–11 会话 |
| 标签与范式 | 校准文件有标记；评测文件本地无标签。连续流同时含动作意图和空闲段。 | t=2 s 提示，想象持续至 t=6 s；训练会话有类别标记。 | 左右手想象；后三会话带 Smiley 在线反馈。 | 左右手抓握想象；每试次约 4 秒 MI。 | 左、右、双手、静息；连续 BCI 训练过程。 |

二、未下载数据集：下载入口

OpenBMI / Lee2019-MI（nm000338）

数据页面：https://ww2.nemar.org/dataset/nm000338

Stieger et al. 2021（nm000339）

数据页面：https://ww2.nemar.org/dataset/nm000339