## 00_核心指标
主办方指定标准数据集 · 离线性能核心指标（XH-202610）
本报告仅报告主办方指定标准脑电数据集（Challenge MI / S01–S08）上的算法性能；不含自采数据与其他公开库读数。
指标（官方要求） | 数值 | 口径说明 | 模型 | 评测协议 | 样本规模 | 证据文件
分类准确率 | 0.5111 | 三分类试次级 Acc；类均衡下与 macro 召回同值 | QuadFold-59 | LOSO6 · leave-fold 嵌套 Val（主读） | 900 trial（S01–S06） | 原始验证数据/nested_N0_metrics.json
召回率（macro） | 0.5111 | 三类召回率算术平均 | QuadFold-59 | 同上 | 每类 300 trial | 同上
特异性（macro） | 0.7556 | 三类特异性算术平均 | QuadFold-59 | 同上 | 同上 | 同上
运算延迟（单 trial 前向） | 1.11 ms | RTX 5070；3 s / 750 点窗；四成员融合链路单窗增量 | QuadFold-59（同构推理） | 离线批推理计时 | 单窗 | sheet 03
判定延迟（协议上界） | 3.00 s | 指定集 1 trial = 1 窗（750 点）；无滑窗 hop；+前向 1.11 ms | QuadFold-59 | 官方 trial 切分 | 单 trial | sheet 03 · 官方数据说明
附报（不作主读）：折内 Val Acc=0.558±0.069（融合参数本折拟合，乐观偏置约 +4.7 pp）。
测试集 S07/S08 共 120 trial、无标签：盲测预测已写入官方模板 原始验证数据/sample_submission.csv；未使用测试标签调参，故准/召/特以 train 嵌套主读为准。
交卷模型：QuadFold-59 = 59 EEG 通道、从零训练的四成员温度校准集成（内部代号 S0 / E1f-A59）。

## 01_每类指标与混淆矩阵
指定集 · 每类召回/特异/精确率与混淆矩阵（嵌套 OOF，900 试次）
类别 | 支持数 | 召回率 | 特异性 | 精确率 | F1
左手运动想象 / Left(0) | 300 | 0.3267 | 0.85 | 0.5213 | 0.4016
右手运动想象 / Right(1) | 300 | 0.6233 | 0.7117 | 0.5194 | 0.5667
静息态（空闲） / Rest(2) | 300 | 0.5833 | 0.705 | 0.4972 | 0.5368
macro / 总体 | 900 | 0.5111 | 0.7556 | 0.5126 | 0.5017
混淆矩阵（行=真实，列=预测；类序 左 / 右 / 静息）
| 预测·左手 | 预测·右手 | 预测·静息
真实·左手 | 98 | 92 | 110
真实·右手 | 46 | 187 | 67
真实·静息 | 44 | 81 | 175
来源：Exp37 nested-S0（N0）OOF 概率 argmax；文件 原始验证数据/nested_N0_metrics.json 与 原始验证数据/oof_N0/。

## 02_六折LOSO明细
指定集 · LOSO6 嵌套逐折准确率（留一被试）
折 | 保留被试（Val） | Val 试次数 | 嵌套 Acc | 说明
0 | S01 | 150 | 0.4267 | 融合参数仅在其余五折 OOF 上拟合
1 | S02 | 150 | 0.62 | 融合参数仅在其余五折 OOF 上拟合
2 | S03 | 150 | 0.5467 | 融合参数仅在其余五折 OOF 上拟合
3 | S04 | 150 | 0.4867 | 融合参数仅在其余五折 OOF 上拟合
4 | S05 | 150 | 0.4867 | 融合参数仅在其余五折 OOF 上拟合
5 | S06 | 150 | 0.5 | 融合参数仅在其余五折 OOF 上拟合
汇总 | S01–S06 | 900 | 0.5111 ± 0.0657 | 主报表 mean±std（ddof=1）
划分：每折 Train=750 trial / Val=150 trial；禁止随机 Val；Test=S07–S08 不参与调参。

## 03_运算延迟
指定集协议下的运算延迟与判定延迟
项目 | 数值 | 说明 | 状态
单 trial / 单窗前向（四成员融合） | 1.11 ms | RTX 5070；输入 (1,1,59,750) 同构链路实测口径 | 已实测
采样与窗长 | 250 Hz · 750 点 = 3.00 s | 与官方《数据说明》一致；1 trial = 1 窗 | 协议冻结
判定延迟（指定集离线） | 3.00 s + 1.11 ms | 积累满 3 s trial 后给出类别；无 100 ms 滑窗 hop | 协议上界
在线系统对照（非本表主读） | 判定约 3.5 s | 仅说明同栈在线节拍；本 Excel 主读为指定集离线 | 附注
官方核心量化指标中的「运算延迟」取单 trial 前向 1.11 ms；「判定延迟」取协议窗长 3.00 s。

## 04_数据集使用说明
数据集使用说明（仅主办方指定标准数据集）
项目 | 内容
数据集名称 | 主办方指定标准脑电数据集（Challenge MI）
数据路径 | DATA/挑战杯运动想象赛题数据文件/
任务 | 3 s EEG trial → 三类：0 左手(201) / 1 右手(202) / 2 静息(204)
训练集 | S01–S06 × 各 5 block × 30 trial = 900 trial（三类各 300）
测试集 | S07–S08 × 各 2 block × 30 trial = 120 trial（无 trigger / 无标签）
采样率 / 窗 | 250 Hz；每 trial 750 点；起点 0,750,…,21750
通道 | 64 信号中取 59 EEG（丢弃 ECG, HEOR, HEOL, VEOU, VEOL）；训练测试通道序一致
预处理硬约束 | 先按 trial 切分，再滤波/标准化；可学习统计量仅用该折 Train 拟合
划分与主读 | LOSO6；主读=leave-fold 嵌套 Val Acc/召/特；折内仅附报
交卷模型 | QuadFold-59（59ch 从零四成员集成）；盲测 CSV 对齐 sample_submission.csv
未使用 | 未使用测试集标签调参；本报告不含自采数据指标
完整文字版见交稿包：数据集使用说明.md；官方原文副本见 原始验证数据/官方数据说明.md。

## 05_原始数据索引
原始验证数据索引（可追溯 · 均在 02_离线验证 内）
编号 | 内容 | 相对路径
D1 | 嵌套主读指标 JSON（Acc/召/特/F1/CM/六折） | 原始验证数据/nested_N0_metrics.json
D2 | 盲测交卷预测 CSV（官方模板已填 label） | 原始验证数据/sample_submission.csv
D3 | 同内容内部备份（模型名归档） | 原始验证数据/submission_QuadFold59.csv
D4 | 嵌套 OOF 概率 / 标签 / 被试 | 原始验证数据/oof_N0/oof_N0_*.npy
D5 | 官方《数据说明》副本 | 原始验证数据/官方数据说明.md
D6 | 本队使用对照摘录 | 原始验证数据/数据说明_使用对照.md
D7 | 验证过程截图 S01–S04 | 验证过程截图/
D8 | 交稿包（邮件附件） | 交稿/ 或 交稿_离线验证_XH-202610.zip
复算嵌套指标：对 oof_N0_prob.npy 做 argmax，与 oof_N0_y.npy 对照即可复现 sheet 00/01/02。

## 06_验证过程截图
验证过程截图清单（指定集）
编号 | 内容 | 文件 | 状态
S01 | 指定集官方数据核验：目录树、PKL 结构（data 64×22500、ch_names、srate=250）、train 900 / test 120 计数（终端回放） | 验证过程截图/S01_数据集结构与加载核验.png | ✅
S02 | 嵌套 N0 主读回放运行：replay_nested.py 现场输出六折 Acc 与 0.511±0.066（终端回放） | 验证过程截图/S02_嵌套N0指标汇总.png | ✅
S03 | 盲测交卷 CSV 再生成与比对：predict_submission.py 现场重生成，与交稿 CSV 逐行 diff（终端回放） | 验证过程截图/S03_交卷CSV再生成与比对.png | ✅
S04 | 指定集指标独立复算：从 OOF npy 重算 Acc/召/特/F1/CM/六折，逐项对照登记 JSON（终端回放） | 验证过程截图/S04_独立复算.png | ✅
S05 | 交卷 CSV 完整性：120 行、表头一致、sample_id 与官方模板逐行对齐、取值合法（终端回放） | 验证过程截图/S05_交卷CSV完整性校验.png | ✅
S06 | Excel 核心指标与登记 JSON 一致性：程序化读取 00 表单元格对照（终端回放） | 验证过程截图/S06_Excel与JSON一致性.png | ✅
S07 | 交稿包文件 MD5 指纹与运行环境（python/numpy 版本、时间戳；终端回放） | 验证过程截图/S07_文件指纹与环境.png | ✅
下列嵌入图便于审阅；原图亦在交稿包 验证过程截图/ 目录。

## 07_交卷与评测纪律
交卷决策与评测纪律（指定集）
项 | 说明
交卷模型 | QuadFold-59（嵌套主读 0.511±0.066）
主读尺子 | LOSO6 leave-fold 嵌套；禁止用折内 0.558 作对外主读
盲测文件 | sample_submission.csv（官方模板已填 label∈{0,1,2}，120 行）
风险否决（归档） | 备选 8ch 微调栈嵌套 0.540：test 预测 Rest≈51% 落在 Val 支撑外，不交
纪律 | 超参与融合权仅在 Val/嵌套折外选定；测试标签未用于调参

## 08_数据核对
提交前数据核对
核对项 | 期望 | 表内 | 状态
准确率 | 0.5111 | 0.5111 | ✓
召回率 macro | 0.5111 | 0.5111 | ✓
特异性 macro | 0.7556 | 0.7556 | ✓
运算延迟 | 1.11 ms | 1.11 ms | ✓
判定延迟（指定集） | 3.00 s | 3.00 s | ✓
OOF 试次数 | 900 | 900 | ✓
盲测 CSV 行数 | 120 | 120 | ✓
本报告是否含自采指标 | 否 | 否 | ✓